1	Opišite naslednje pojme:

- krmiljenje,

- regulacija,

- sledilno delovanje,

- regulacijsko delovanje,

- obravnava regulacijskega sistema v delovni točki.

_______________________________________________________

2

Napišite prenosno funkcijo v treh možnih oblikah.

_______________________________________________________

3	Navedite definicijo prenosne funkcije. Izpeljite prenosno funkcijo G(s)=Ω(s)T(s) za sistem:

_______________________________________________________

4

Opiši naslednje izraze:

- prenosna funkcija direktne veje,

- odprtozančna prenosna funkcija,

- zaprtozančna prenosna funkcija.

_______________________________________________________

5

Kakšne so zahteve v zvezi s prenosnima funkcijama G(s) in H(s) za ustrezno sledilno delovanje zaprtozančnega regulacijskega sistema?

_______________________________________________________

6

Kakšne so zahteve v zvezi s prenosnima funkcijama G(s) in H(s) zaprtozančnega regulacijskega sistema, da ustrezno odpravlja motnje?

_______________________________________________________

7

Narišite bločni diagram električnega sistema.

_______________________________________________________

8	išite bločni diagram hidravličnega sistema.

_______________________________________________________

9

Izvedite zaprtozančno prenosno funkcijo.

Katere prenosne funkcije smo definirali s pomočjo zgornje sheme?

_______________________________________________________

10

Razložite vpliv polov in ničel na časovni odziv.

_______________________________________________________

11

Kaj so dominatni poli?

Kako poenostavimo sisteme?

Primer: poenostavite sistem

G(s)=2(s+1)(s+10)

_______________________________________________________

12

Opišite lastnosti proporcionalnih, integriranih in diferenciranih sistemov.

Kaj je red in kaj je vrsta sistema?

_______________________________________________________

13

Sistem 1. reda.

Napišite prenosno funkcijo, diferencialno enačbo in razložite vlogo parametrov.

_______________________________________________________

14

Sistem 2. reda.

Napišite prenosno funkcijo, diferencialno enačbo in razložite vlogo parametrov.

_______________________________________________________

15

V ravnini s opišite lego polov sistema 2. reda.

_______________________________________________________

16

Naštejte pokazatelje kvalitete delovanja regulacijskih sistemov in njihovo povezavo s  in n.

_______________________________________________________

17

Narišite področje polov regulacijskega sistema, tako da so izpolnjeni inženirski kriteriji dobrega delovanja.

_______________________________________________________

18

Kako učinkuje dodatna ničla na dinamiko sistema?

_______________________________________________________

19

Kako vpliva dodatni pol na dinamiko sistema?

_______________________________________________________

20

Opišite integrirne sisteme I0, I1 in I2

_______________________________________________________

21

Opišite diferencirne sisteme D0 in D1

_______________________________________________________

22

Opišite naslednje pojme:

- proporcionalni sistem,

- integrirni sistem,

- diferencirni sistem,

- sistem 2. reda,

- sistem 2. vrste,

- sistem z mrtvim časom,

- opišite sisteme P0, P1, P2, I1,D1

_______________________________________________________

23

Definirajte konstante pogreška.

_______________________________________________________

24

Definirajte stabilnost BIBO. Kakšna je relacija te definicije s poli dinamičnega sistema in z odzivom sistema na  impulz?

_______________________________________________________

25

Opišite Routhov stabilnostni kriterij.

_______________________________________________________

26

Primerjajte regulacijo in krmiljenje glede na občutljivost na spremembe parametrov.

_______________________________________________________

27

Primerjajte regulacijo in krmiljenje glede na odpravljanje motenj.

_______________________________________________________

28

Kako povratna zanka spremeni časovno konstanto?

_______________________________________________________

29

Narišite bločno shemo regulacijskega sistema, ki prikazuje vse potrebne gradnike. Imenujte vse signale.

_______________________________________________________

30

Podajte razdelitev industrijskih regulatorjev glede na energijo za delovanje, glede na vrsto medija ali pomožne energije, glede na vrsto regulirnega signala, glede na dinamične lastnosti.

_______________________________________________________

31

Podajte prednosti in slabosti regulatorjev brez pomožne energije in regulatorjev s pomožno energijo.

32

Opišite delovanje regulatorja, ki se uporablja za regulacijo tlaka v plinih in tekočinah (brez pomožne energije).

_______________________________________________________

33

Opišite temperaturni regulator, ki vsebuje bimetal.

_______________________________________________________

34

Opišite P regulator:

- algoritem,

- statična karakteristika,

- proporcionalno območje.

35

Analizirajte pogrešek v ustaljenem stanju pri stopničasti referenci in stopničasti motnji.

______________________________________________________

36

Analizirajte pogrešek v ustaljenem stanju pri stopničasti referenci in stopničasti motnji.

_______________________________________________________

37

Opišite I regulator:

- algoritem,

- statična karakteristika,

- proporcionalno hitrostno območje.

_______________________________________________________

38	Analizirajte pogrešek v ustaljenem stanju pri stopničasti referenci in stopničasti motnji za spodnji sistem.

_______________________________________________________

39

PID regulator.

Razložite pomen vseh treh komponent.

_______________________________________________________

40

D dodatek v regulatorju.

Razložite prednosti in slabosti.

_______________________________________________________

41

I dodatek v regulatorju.

Razložite prednosti in slabosti.

_______________________________________________________

42

Razložite razliko med idealnim in realnim PID regulatorjem.

_______________________________________________________

43

Narišite odziv idealnega in realnega PID regulatorja na stopničasti signal pogreška.

_______________________________________________________

44

Pri spodnjem sistemu upoštevajter(t)=0,TL(s)=T0s. Skicirajtec(t). Določite ess.

45	Pri spodnjih sistemih je r(t)=1(t). Skicirajte odziva obeh sistemov. Kje ležijo zaprtozančni poli v obeh primerih?

_______________________________________________________

46

Opišite metode za načrtovanje PID regulatorjev.

_______________________________________________________

47

Kako načrtamo PID regulator s kompenzacijsko metodo?

_______________________________________________________

48

Opišite metodo Ziegler-Nichols za nastavljenje parametrov PID regulatorjev, ki zahteva odziv na stopničasti signal.

Kje ležijo poli in ničle regulatorja?

_______________________________________________________

49

Opišite metodo Ziegler-Nichols za nastavljenje parametrov PID regulatorjev - nihajni preizkus.

Kje ležijo poli in ničle regulatorja?

_______________________________________________________

50

Opišite metodo Chien-Hrones-Reswick za nastavljenje parametrov PID regulatorjev.

_______________________________________________________

51

Opišite optimiranje regulatorjev z računalniško optimizacijo. Kaj je cenilka, kaj so omejitve?

_______________________________________________________

52

Na kratko opišite praktične probleme pri delovanju regulatorjev.

_______________________________________________________

53

Kdaj in kje uporabimo filter pri PID regulatorju?

_______________________________________________________

54

Opišite probleme pri preklopu ročno-avtomatsko. Kako izvedemo brezudarni preklop?

_______________________________________________________

55

Opišite integralski poteg in ustrezno zaščito.

_______________________________________________________

56

Narišite in razložite shemo, ki hkrati zagotavlja brezudarni preklop in zaščito pred integralskim potegom.

_______________________________________________________

57

Opišite pravila za risanje DLK.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

58

Opišite osnovne značilnosti stopenjskih regulatorjev. Kakšne so prednosti in slabosti?

_______________________________________________________

59

Opišite delovanje dvopoložajnega regulatorja, ki pri stopničasti spremembi reference regulira sistem prvega reda z dodatnim mrtvim časom. Kakšen je vpliv histereze in mrtvega časa?

_______________________________________________________

60

Opišite delovanje dvopoložajnega regulatorja, ki pri stopničasti spremembi reference regulira sistem drugega ali višjega reda.

_______________________________________________________

61

V katerih primerih se pokaže potreba po večzančnih regulacijah? Navedite osnovne pristope.

_______________________________________________________

62

Opišite krmiljenje z upoštevanjem motnje.

_______________________________________________________

63

Opišite kaskadno regulacijo. Katere so bistvene prednosti?

_______________________________________________________

64

Opišite regulacijo razmerja.

_________________________________________________________